## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

## Ι.   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Κ.ΛΠ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

## 5. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΣΠΤ

## ΚΑΝΟΝΑΣ

Τόσο τα υλικά κατασκευής, όσο η αρχιτεκτονική σύνθεση και ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το φυσικό περιβάλλον και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τεχνικές και χρήσεις που επικρατούσαν στην περιοχή.

## ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- Τα κτίρια, τόσο τα παλιά όσο και τα νέο ανεγειρόμενα θα πρέπει να πληρούν τους όρους που προβλέπονται από τη νόμιμη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας και άδειας λειτουργίας.

- Όλες οι κατασκευές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική και με τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην εγγύτερη περιοχή.

- Τόσο στον κύριο όσο και στον βοηθητικό εξοπλισμό, θα πρέπει να τηρούνται, κατά το δυνατό, οι παραδοσιακές φόρμες και να χρησιμοποιούνται τα παραδοσιακά υλικά, της εγγύτερης περιοχής.

- Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι ιδιοκτήτες, μηχανικοί και κατασκευαστές θα πρέπει να αποδέχονται τις επιθεωρήσεις των αρμόδιων οργάνων, του ΤΣΠΤ.

## ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα παρακάτω αναγραφόμενα αποτελούν απαγορεύσεις και οδηγίες που αφορούν στο σχεδιασμό και κυρίως στην κατασκευή και τις γενικότερες διαμορφώσεις, για τις υφιστάμενες και τις νέες επενδύσεις, που πρόκειται να ενταχθούν στο τοπικό πρόγραμμα.

α) ''Μη Σύμβατα'' υλικά (και μορφές) θεωρούνται τα παρακάτω που απαγορεύονται σε όλες τις κατασκευές, τις νέες που κατασκευάζονται και τις υφιστάμενες που εκσυγχρονίζονται, εξωτερικά και εσωτερικά, όλων των χρήσεων και όλων των περιοχών και αποτελούν δέσμευση (ενυπόγραφη) από τον μελετητή και τον επενδυτή για τη μη χρήση αυτών:

- Προϊόντα όλων των τύπων PVC και άλλα πλαστικά, πλην αποχετεύσεων κλπ.

- Προϊόντα αμιάντου, σε καμινάδες κλπ.

- Σιδηροκατασκευές από σωλήνες οποιασδήποτε μορφής, εκτός εάν τεκμηριώνεται σχεδιαστικά η χρήση τους σε ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές κατασκευές (και μόνο στις εκτός σχεδίου περιοχές και στους μεταγενέστερους του 1923 οικισμούς - εντός σχεδίου και εντός ζώνης αυτών).

- Πλαστικά και αλουμινένια συρόμενα παντζούρια και ρολά. (για τα ρολά: πλήν όπου από τα προηγούμενα επιτρέπεται η ελεύθερη σύνθεση).

- Οι απλές πόρτες ''πάνελ'' αλουμινίου κλπ.

- Τα χρυσά, νίκελ, λευκά ψευτοκαϊτια στους υαλοπίνακες όλων των κουφωμάτων.

- Προκατασκευές όλων των τύπων, πλην των ξύλινων σε λίθινη βάση και εφόσον η μορφή τους τεκμηριώνεται ανάλογα με την θέση του οικοπέδου (π.χ. εκτός σχεδίου ορεινές περιοχές). Θα αποφεύγονται όμως και οι κατασκευές που η μορφή τους (χαρακτηριστικές λεπτομέρειες) είναι δηλωτική του τόπου προέλευσης (π.χ. Φινλανδία κλπ).

- Όλες οι κατασκευές μιμούμενες ξένα προς τα τοπικά αρχιτεκτονικά πρότυπα ακόμα και εκεί που δεν επιβάλλεται η χρήση τοπικού αρχιτεκτονικού μοντέλου. (''Πηλιορείτικης'', ''Χαλκιδικιώτικης'', ''νησιώτικης'', ''εξωτικής'' κλπ νοοτροπίας.). Τόξα, καμάρες και άλλα ξενικά επί μέρους μορφολογικά στοιχεία, που δεν τεκμηριώνονται από τα τοπικά αρχιτεκτονικά πρότυπα, ακόμα και εκεί που δεν επιβάλλεται η χρήση τοπικού αρχιτεκτονικού μοντέλου.

- Εξώστες από μπετόν ή άλλο υλικό με ιδιαίτερα σύνθετο σχήμα, πλην των καθαρών γενικά γεωμετρικών σχημάτων, που ''τρέχουν'' στις όψεις και γενικότερα που η θέση και το μέγεθός τους δεν δικαιολογείται από την χρήση.

- Η χρήση τύπων πέτρας σπανίων στη διαμορφωμένη αρχιτεκτονική εικόνα της περιοχής.

- Υλικά απομιμήσεις, όπως τα ''κεραμιδόφυλλα'' πεπιεσμένης λαμαρίνας κλπ. Συνθετικές πέτρες, τούβλα και όλες οι τσιμεντοειδείς απομιμήσεις υλικών σε τοιχοποιίες, πλην ίσως μόνο ορισμένων τύπων με σχεδιαστική και χρωματική τεκμηρίωση. (και μόνο στις εκτός σχεδίου πεδινές περιοχές και στους μεταγενέστερους του 1923 οικισμούς - εντός σχεδίου και εντός ζώνης αυτών).

- Δάπεδα ρετάλια μαρμάρων ή από βιομηχανοποιημένες πλάκες πεζοδρομίου (τσιμεντοειδή), πλην ορισμένων τύπων βοτσαλόπλακας, όταν τεκμηριώνεται η χρήση σχεδιαστικά και υπάρχει έλλειψη τοπικού φυσικού υλικού.

- Τσιμεντόλιθοι σε κτίρια και περιφράξεις (πλην περιτοιχίσεων, επιχρισμένων με δυο χέρια, στέψη κλπ).

- Κατασκευές απομιμήσεις (έτοιμες) όπως προκατασκευασμένα κάγκελα από μπετόν, στηθαία, κιόσκια, βρύσες, φούρνοι, ψησταριές, σιντριβάνια, πλην όσων κατασκευάζονται επί τόπου και κατά τα τοπικά πρότυπα.

- Ακροκέραμα και άλλα ''διακοσμητικά'' στις στέγες και τις καμινάδες.

- Λούστρα και βερνίκια, σε όλα τα υλικά και σε οποιαδήποτε θέση, στέγης, τοίχων και δαπέδων (κεραμίδια, τούβλα, πέτρες, ξύλα κ.λπ).

- Η κατασκευαστική απομίμηση λιθοδομών με επικολλημένες σχιστόπλακες, οπουδήποτε σε κτίρια, περιτοιχίσεις κ.λπ.

- Συντηρητικά ξύλου με σύνθεση πενταχλωροφαινόλης, φoσφίνης, αλάτων χρωμίου – χαλκού – αρσενικού (CCA), χρωμίου – χαλκού – βορίου (CCB).

- Χρωματισμοί και αποχρώσεις επιχρισμάτων και υλικών, ''ανύπαρκτες'' για τα τοπικά πρότυπα. (Υποχρεωτική και η χρωματική τεκμηρίωση όψεων, με χρησιμοποιούμενους κωδικούς χρωμάτων -είδος και εταιρία).

- Ηλιακοί θερμοσίφωνες οπουδήποτε στα κτίρια (στέγες, εξώστες κλπ) εκτός εάν προσαρμόζονται οι συλλέκτες (και κρύβεται το μπόιλερ) στην κλίση της στέγης, του κυρίως κτιρίου ή των βοηθητικών κτιρίων, άλλως θα τοποθετούνται στο έδαφος. (σε μικρή απλή ορθογώνια ξυλοκατασκευή προσανατολισμένη στο νότο, μέσα στην οποία θα ενσωματώνεται το μπόιλερ κ.λπ, με κεκλιμένη οροφή όπου θα εδράζεται ο συλλέκτης).

- Φωτιστικά τύπου ''μανιτάρια'' και λοιπά παράταιρα φωτιστικά, σε ελεύθερους χώρους και κτίρια, ως προς το σχήμα, το υλικό και τον αποδιδόμενο φωτισμό, ανάλογα και με την χρήση και τον τόπο που πραγματοποιείται η επένδυση.

- Φωτεινές - αυτοφωτιζόμενες επιγραφές. Επιτρέπονται μη τυποποιημένες καλαίσθητες πινακίδες (χειροποίητες και μη) με ανεξάρτητο φωτισμό (προβολάκι ή άλλο).

- Κεραίες τηλεόρασης, δορυφορικές κ.α. σε εμφανή σημεία (θα πρέπει να επιβάλλεται από τον Δήμο η εγκατάσταση συλλογικής κεραίας ανά γειτονιά, τουλάχιστον για τους διατηρητέους οικισμούς).

- Πλαστικά τραπεζοκαθίσματα κλπ.

- Τυποποιημένες διαφημιστικές τέντες κλπ.

- Τοιχεία αντιστήριξης από μπετόν, σε εκτεταμένη χρήση χωρίς αιτιολόγηση (π.χ. έντονες κλίσεις). Θα πρέπει να υπάρξει εδώ δέσμευση είτε για την λιθόκτιστη επένδυση (κατά τα τοπικά πρότυπα) ή την κάλυψη με ενδημικά αναρριχόμενα αειθαλή φυτά (π.χ. κισσός), πριν από την έναρξη λειτουργίας.

β) Για το εσωτερικό των κτιρίων, επιπλέον των προαναφερόμενων απαγορεύονται:

- Επικαλύψεις δαπέδων με συνθετικά υλικά (μουσαμάδες, μοκέτες κλπ).

- Παρκέ στενών σανίδων σε ξύλινα πατώματα (στις παραδοσιακές κατασκευές).

- Τυποποιημένα ραμποτέ σανίδια διαφόρων σχεδίων σε οποιαδήποτε εσωτερική επένδυση (οροφές κλπ) πλην των δαπέδων (με min πλάτος 10 εκ.).

- Ξύλα τροπικά κ.λπ. πλην των τοπικών, σε οποιαδήποτε χρήση (δάπεδα κλπ).

- Επιπλοκατασκευές μορφών μη εναρμονιζόμενων με τα παραδοσιακά πρότυπα όπως κατασκευές ''μελαμίνης'', MDF ή ''γιασενίτ'' κ.λπ.

- Χρωματισμοί και αποχρώσεις επιχρισμάτων και υλικών, ''ανύπαρκτες'' για τα τοπικά πρότυπα

- Γυψοκατασκευές άσχετες με τα παραδοσιακά πρότυπα (παραδοσιακές κατασκευές).

- Φωτιστικά παράταιρα, (βλέπε παρακάτω), ως προς το σχήμα, το υλικό και τον αποδιδόμενο φωτισμό, ανάλογα και με την χρήση. Κρυφός φωτισμός, σποτάκια κ.λπ. (στις παραδοσιακές κατασκευές).

γ) Όψεις

Οι παρακάτω περιπτώσεις τοιχοποιιών, είτε κατασκευασμένες σαν φέρουσες κατά τον παραδοσιακό τρόπο, είτε σαν λιθόκτιστη επένδυση σε εξωτερικές τοιχοποιίες πλήρωσης, του σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα. Θα πρέπει όμως να αφήνεται το απαραίτητο περιθώριο: υποχώρηση σκελετού (δηλαδή τα περιμετρικά υποστυλώματα κλπ) εσώτερα κατά 15 εκ. - 25 εκ. (ανάλογα και με το είδος της πέτρας), από τη τελική θέση του εξωτερικού τοίχου, ώστε να εξασφαλίζεται η λιθόκτιστη επένδυση.

- Τοιχοποιίες από λιθοδομή και πλινθοδομή ή οπτοπλινθοδομή (επίχρισμα): αποκλειστικά κατά τα τοπικά πρότυπα.

- Τοιχοποιίες από λιθοδομή αποκλειστικά κατά τα τοπικά πρότυπα.

- Τοιχοποιίες επιχρισμένες (οπτοπλινθοδομή), κατά τα τοπικά πρότυπα

- Τοιχοποιίες από εμφανές συμπαγές τούβλο, σύμφωνα με αρχιτεκτονικό μοντέλο, με ιδιαίτερη προσοχή στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

- Παράθυρα κατά τα τοπικά πρότυπα. Ξύλινα και τοποθετημένα στην εξωτερική περασιά των τοίχων.

- Παράθυρα τετράγωνων και ορθογωνίων σχημάτων, απλά ή με ελαφρά τοξωτό πρέκι, ξύλινα (ή και αλουμινίου).

- Παντζούρια (ξύλινα).

- Τζαμαρίες κτιρίων και καταστημάτων ξύλινες, ή και αλουμινίου όταν πρόκειται για εισόδους, όπως τεκμηριώνεται από το ακολουθούμενο αρχιτεκτονικό μοντέλο.

- Μπαλκονόπορτες ψευδοταμπλαδωτές ή ταμπλαδωτές, μονόφυλλες ή δίφυλλες, με τζαμιλίκι ή χωρίς, πάντα όμως ξύλινες (ή και αλουμινίου όταν πρόκειται για εισόδους), όπως τεκμηριώνεται από το ακολουθούμενο αρχιτεκτονικό μοντέλο.

- Κυρίως είσοδοι, καρφωτές, ψευδοταμπλαδωτές ή ταμπλαδωτές, πάντα όμως δίφυλλες και ξύλινες, όπως τεκμηριώνεται από το ακολουθούμενο αρχιτεκτονικό μοντέλο. (Πόρτες αλουμινίου, μόνο ορισμένοι τύποι και μόνο στις εκτός σχεδίου πεδινές περιοχές και στους μεταγενέστερους του 1923 οικισμούς - εντός σχεδίου και εντός ζώνης αυτών και επιπλέον με τεκμηρίωση ως προς την μορφή και χρωματισμό αυτών).

- ''Κεπέγκια'' καταστημάτων, (όταν τοποθετούνται) όπως τεκμηριώνεται από το ακολουθούμενο αρχιτεκτονικό μοντέλο.

- Κιγκλίδωμα σιδερένιο μασίφ, απλό ή περίτεχνο, όπως τεκμηριώνεται από το ακολουθούμενο αρχιτεκτονικό μοντέλο. Σιδερένια απλών μορφών, μόνο στις εκτός σχεδίου πεδινές περιοχές και στους μεταγενέστερους του 1923 οικισμούς - εντός σχεδίου και εντός ζώνης αυτών, με σχεδιαστική τεκμηρίωση.

- Στηθαία συμπαγή ή με ''μπαλαούστρα'' όπως τεκμηριώνεται από το ακολουθούμενο αρχιτεκτονικό μοντέλο.

δ) ''Λεπτομέρειες στη Μορφολογία των κτιρίων'' Επισημαίνονται οι μορφολογικές λεπτομέρειες των κατασκευών και δίνονται σχετικές οδηγίες, για όλες τις κατασκευές, όλων των χρήσεων και όλων των περιοχών. Εννοείται ότι για τις πόλεις, τους οικισμούς και τις περιοχές στις οποίες επιβάλλεται ή γίνεται (προαιρετικά) η χρήση αρχιτεκτονικών μοντέλων, ισχύουν τα ''τοπικά πρότυπα'' που έχουν καταγραφεί.

Τα παρακάτω αποτελούν ενδεικτικά, την ανακεφαλαίωση των γενικά αποδεκτών επιλογών, για όλες τις περιπτώσεις:

- Μορφή στέγης: Τετράριχτη, δίριχτη και μονόριχτη.

- Επικάλυψη στέγης: σχιστόπλακες, κεραμίδια βυζαντινού και γαλλικού τύπου, και στραντζαριστά φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας ή χαλκού.

- Μαρκίζες: Ξύλινα άκρα ελκυστήρων της στέγης, διπλή ζώνη από σχιστόπλακες ή συμπαγές τούβλο, απλών ή επεξεργασμένων κατά τα τοπικά πρότυπα μορφών.

- Λούκια (όταν τοποθετούνται): Κοίλα γαλβανιζέ απλά ή χρωματιστά, ορθογώνια τρέχοντος μέτρου γαλβανιζέ ή χρωματιστά (χρωματική τεκμηρίωση).

- Χαγιάτι: Αποκλειστικά ξυλοκατασκευή κάτω από την ενιαία στέγη του κτιρίου.

- Εξώστες χαγιατιού: Η απόληξη του κεντρικού χαγιατιού στον όροφο (συγκεκριμένος τύπος) ή απλή τμηματική προεξοχή στον όροφο του πλατυμέτωπου χαγιατιού.

- Σαχνισί ή έρκερ: Κεντρικά στην πρόσοψη με ορθογώνιο σχήμα που στεγάζεται από τρίριχτη ή δίριχτη συνέχεια της ενιαίας στέγης. ''Δίδυμα'' σαχνισιά αξονικά στην πρόσοψη.

- Εξώστες ξύλινοι, μεταλλικοί και από μπετόν, απλών γεωμετρικών σχημάτων, οριακών λειτουργικών και χρηστικών διαστάσεων, στεγασμένοι ή αστέγαστοι.

- Εξώστες μικροί, ορθογώνιοι (1:2) στεγασμένοι με δίριχτη στέγη, ξύλινο αέτωμα και οροφή, ξύλινους ορθοστάτες, με δάπεδο ξύλινο.

- Εξώστες μικροί, ορθογώνιοι (1:2), αστέγαστοι με δάπεδο από μπετόν και κιγκλίδωμα σιδερένιο μασίφ, απλό ή περίτεχνο ή όπως τεκμηριώνεται από το ακολουθούμενο αρχιτεκτονικό μοντέλο.

ε) Διαμόρφωση Περιβάλλοντα χώρου

- Περίφραξη εντός πόλεων και οικισμών, όπως τεκμηριώνεται από το ακολουθούμενο αρχιτεκτονικό μοντέλο, κατά τα τοπικά πρότυπα για τις λοιπές εντός σχεδίου περιοχές.

- Περίφραξη εκτός σχεδίου: Εφόσον ακολουθείται αρχιτεκτονικό μοντέλο για τα κτίρια, η ''συνοδευτική'' τους περίφραξη είναι προαιρετική, όμως εάν γίνεται θα κατασκευάζεται στην άμεση περίμετρο των κτιρίων ή και σε επαφή με αυτά και όχι στα όρια του οικοπέδου. Στην περίφραξη στα όρια του οικοπέδου θα χρησιμοποιούνται, στις δε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ξύλινοι εμποτισμένοι πάσσαλοι (καστανιάς, ακακίας κλπ) και στις λοιπές περιοχές, το ίδιο ή εναλλακτικά σιδηροπάσσαλοι, τσιμεντοπάσσαλοι με σύρμα αγκαθωτό ή πλεκτό. Στην περίμετρο, σε ρόλο περίφραξης, θα μπορούσαν να φυτευτούν και θάμνοι. (π.χ. αγριοτριανταφυλλιές κλπ).

- Αυλόθυρες: όπως τεκμηριώνεται από το ακολουθούμενο αρχιτεκτονικό μοντέλο. Κατά τα τοπικά πρότυπα για τις λοιπές εντός και εκτός σχεδίου περιοχές.

- Διαμορφώσεις ελεύθερων χώρων (αυλών): Διευθέτηση προσπελάσεων, πρασίνου, υπαίθριων δραστηριοτήτων κλπ ανάλογα του τόπου της επένδυσης, της χρήσης των κτιρίων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του οικοπέδου. (κλίσεις, γειτνίαση με υγρό στοιχείο κλπ).

- Πράσινο: Τοπικά δένδρα (οπωροφόρα ή και δασικά), θάμνοι απλοί και φρούτων (βατομουριές κλπ), καλλωπιστικά φυτά (τριανταφυλλιές, τουλίπες, χρυσάνθεμα κλπ), λαχανόκηποι, χορτολίβαδο (αγριάδα κλπ) ανάλογα και με τον τόπο της επένδυσης (αποκλείονται τροπικά, εισαγωγής και από άλλες περιοχές της χώρας).

- Κατασκευές ελεύθερων χώρων: Λιθοδομές διαμορφώσεων και αντιστηρίξεων από πέτρα, χρήση μπετόν μόνο όταν επιβάλλεται και οπωσδήποτε με λιθόκτιστη επένδυση (κατά τα τοπικά πρότυπα) ή την κάλυψη με ενδημικά αναρριχόμενα αειθαλή φυτά (π.χ. κισσός). ''Κληματαριές'' (ή κρεβατίνες ή πέργκολες) αυτοτελείς ή σε επαφή με κτίρια, σε εξώστες κλπ.

- Φωτιστικά εξωτερικών χώρων: Λόγω της έλλειψης ηλεκτροφωτισμού στο παρελθόν, απουσιάζουν αντίστοιχα φωτιστικά μοντέλα, με αποτέλεσμα σήμερα να πλασάρονται ως ''παραδοσιακά'', πλήθος φωτιστικών. Ζητούμενο είναι η επιλογή της συνεπέστερης λύσης, ανάλογα με την χρήση και τον τόπο που πραγματοποιείται η επένδυση.

στ) Χρωματικές συνθέσεις

- Χρωματισμοί ξυλοκατασκευών5 όπως τεκμηριώνεται από το ακολουθούμενο αρχιτεκτονικό μοντέλο.

- Χρωματισμοί επιχρισμένων επιφανειών: Είτε πρόκειται για χρώμα στα επιχρισμένα τμήματα των λιθόκτιστων και μικτών κτιρίων είτε στα επιχρισμένα κτίρια αλλά και αυτών που κατασκευάζονται με ελεύθερη σύνθεση, θα πρέπει να τεκμηριώνονται οι χρωματικές επιλογές.

- Χρωματισμοί σιδηροκατασκευών5: Αντισκωριακό λάδι, λαδομπογιά ή όπως τεκμηριώνεται από το ακολουθούμενο αρχιτεκτονικό μοντέλο.

Τυχόν αστοχία από τη χρήση των προαναφερθέντων ''μη συμβατών υλικών'' και καταστρατήγησης των ''μορφολογικών λεπτομερειών'' θα πρέπει να επισημαίνεται έγκαιρα από την επιτροπή επίβλεψης και κατά τα διάφορα στάδια των κατασκευών κλπ και θα πρέπει να γίνεται αποκατάστασή της σύμφωνα με την υπόδειξη της επιτροπής παραλαβής και πάντα πριν την έναρξη λειτουργίας ή επαναλειτουργίας της επένδυσης.

ζ) Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων

Τα όσα έχουν προδιαγραφεί μέχρι τούδε για την εξωτερική εμφάνιση, προϊδεάζουν εμάς και το χρήστη, ότι θα πρέπει να υπάρξει και στους εσωτερικούς χώρους η αντίστοιχη συνέπεια.

Υπάρχουν ορισμένοι απλοί ''κανόνες'' που θα πρέπει να ακολουθηθούν, χωρίς να είναι απαραίτητη η επιστράτευση ειδικού διακοσμητή. Ο κυριότερος, είναι η εύρεση του αντίστοιχου αρχιτεκτονικού μοντέλου. Τουλάχιστον ως προς την εσωτερική κατασκευαστική φυσιογνωμία, θεωρείται ευνόητο ότι ο μελετητής θα πρέπει να ''εμβαθύνει'' και εδώ αναγνωρίζοντας και καταγράφοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και του εσωτερικού χώρου του αντίστοιχου αρχιτεκτονικού μοντέλου.

Αυτονόητο είναι λοιπόν ότι και για τους εσωτερικούς χώρους, ισχύουν τουλάχιστον οι παραπάνω περιορισμοί ''των ασύμβατων υλικών και μορφολογικών λεπτομερειών''.

Σε κάθε περίπτωση και για την αποφυγή καταστροφής των επιμέρους μορφολογικών στοιχείων των εσωτερικών χώρων, θα πρέπει να ζητείται η καταγραφή τους, να εκτιμάται η αξία τους και να αποζημιώνεται η διατήρησή τους.

# ΙΙ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Αναφορικά με τις τουριστικές επιχειρήσεις (κυρίως καταλύματα και κέντρα εστίασης), οι περισσότερες, για την εγκατάσταση και λειτουργία τους υπάγονται σε σχετικές προδιαγραφές του ΕΟΤ και σε ανάλογες υγειονομικές διατάξεις (διαστάσεις, καθαριότητας χώρων υγιεινής και ασφάλειας πελατών κ.λπ. – βλ. Προδιαγραφές Κατασκευών).

Ωστόσο, οι τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής, πέρα από τα απολύτως στοιχειώδη, σε σχέση με τα ελάχιστα προδιαγραφόμενα από την υποχρεωτική νομοθεσία, δεν έχουν αναπτύξει το επίπεδο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας τους, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

Στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος δεν υπάρχει καμία τουριστική επιχείρηση που να έχει υιοθετήσει σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας, που να βασίζονται σε κάποιο σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

### 1.	ΥΠΑΡΧΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Το νομικό πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας, που αφορά στις μονάδες φιλοξενίας και τα κέντρα εστίασης που δραστηριοποιούνται ή σχεδιάζουν να λειτουργήσουν στην περιοχή έχει παρουσιαστεί στο παράρτημα Α.

Ειδικότερα για τα κέντρα εστίασης στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο έχουν θεσπιστεί προδιαγραφές από τον ΕΟΤ για την πιστοποίηση αυτών, καθώς και προδιαγραφές από την Ε.Ε. για τα προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ. ΕΠΠΕ κλπ όπως αναφέρονται στη συνέχεια

##### Σήμα «Ελληνική Κουζίνα»

Ειδικότερα για τα κέντρα εστίασης, πρέπει να προστεθεί, ότι μέσω κινήτρων που θεσπίζει το Μέτρο 5.2 – Δράση 2 του Ε.Π.ΑΝ., ο ΕΟΤ, με βάση το νόμο 2741 του 1999 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-99), προωθεί ορισμένες προδιαγραφές ποιότητας (εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, ορθές πρακτικές υγιεινής, τροπή προς παραδοσιακή μαγειρική κ.λπ.) και παρέχει τη δυνατότητα στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να αποκτήσουν τη σχετική πιστοποίηση.

Οι προδιαγραφές αυτές είναι:

- Άψογη καθαριότητα στους χώρους παρασκευής, εστίασης, στις προθήκες και χώρους αποθήκευσης και στους χώρους υγιεινής.

- Το προσωπικό θα πρέπει να τηρεί τους όρους της προσωπικής υγιεινής.

- Να μη χρησιμοποιούνται πλαστικά τραπεζομάντιλα, πλαστικά πιάτα, ποτήρια, πιρούνια ή καρέκλες.

- Το κουβέρ πρέπει να περιλαμβάνει: ελιές ή / και αρωματισμένα λάδια, ή / και πάστα ελιάς, ή / και τοπικό ορεκτικό. Το βούτυρο πρέπει να παρέχεται μόνον εφόσον ζητηθεί.

- Να προσφέρεται φέτα Ελληνική, ή ένα τουλάχιστον τοπικό τυρί.

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά καλής ποιότητας ελαιόλαδο για τα μαγειρευτά και για τις σαλάτες, νωπές ή βραστές.

- Εφόσον προσφέρουν πατάτες τηγανητές, θα πρέπει να προσφέρουν «ελληνική τηγανητή πατάτα» με την υποχρεωτική περιγραφή «πατάτα κομμένη ροδέλες, τηγανισμένη σε ελαιόλαδο». Παρέχεται η δυνατότητα να υπάρχει και η κοινή πατάτα.

- Η «ελληνική σαλάτα» θα πρέπει να παρουσιάζεται με την περιγραφή «ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, ελιές, ρίγανη, τυρί φέτα και ελαιόλαδο». Θα σερβίρεται φρεσκοκομμένη και με αρίστης ποιότητας παρθένο ελαιόλαδο και μπορεί να εμπλουτίζεται με χορταρικά εποχής (π.χ. ρόκα, γλιστρίδα).

- Πρέπει να προσφέρεται ελληνικός καφές, που θα παρασκευάζεται στη φωτιά. Συνιστάται το σερβίρισμα με τον παραδοσιακό τρόπο με το μπρίκι στο τραπέζι.

Επίσης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων Ελλάδος, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ, εξέδωσε έναν Οδηγό Υγιεινής, σχετικά με την καθαριότητα και υγιεινή των μαγειρείων, η εφαρμογή του οποίου αποτελεί πρόσθετη υποχρέωση των εστιατόρων:

1. 	Για όλες τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του Σήματος Ελληνικής Κουζίνας απαιτείται η αυστηρή εφαρμογή και τήρηση των απαιτήσεων του "Οδηγού Υγιεινής"

2. 	Στην περίπτωση που διαθέτουν τρόφιμα σε περισσότερα από 1300 άτομα την ημέρα (με βάση το μέσο όρο των ατόμων που διατρέφονται το μήνα με τη μεγαλύτερη κίνηση της επιχείρησης) απαιτείται η τεκμηρίωση της εφαρμογής του συστήματος διασφάλισης υγιεινής των τροφίμων (HACCP).

3. 	Η ανάρτηση στο χώρο προετοιμασίας γευμάτων ή γλυκισμάτων ειδικής αφίσας με τους κρίσιμους κανόνες υγιεινής.

4. 	Η εκπαίδευση του επιχειρηματία ή του υπεύθυνου της επιχείρησης σε θέματα ασφάλειας τροφίμων.

5. 	Η εκπαίδευση των εργαζομένων στους χώρους παρασκευής τροφίμων, σε θέματα ασφάλειας τροφίμων.

6. 	Βεβαίωση από τον ΕΦΕΤ ότι τα παραπάνω έχουν εφαρμοστεί και τηρούνται.

Για το προσωπικό των κέντρων εστίασης απαιτείται εκπαίδευση σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην Υγιεινή και το χειρισμό των τροφίμων για τις Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης και Ζαχαροπλαστικής του ΕΦΕΤ.

##### Σήματα προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ και οίνων ΟΠΑΠ, ΤΟΠΙΚΩΝ και ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Με βάση τον Κανονισμό της ΕΟΚ αριθ. 2081/92 «για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασίας προέλευσης στα τρόφιμα», ένα προϊόν μπορεί να φέρει στην περιγραφή του το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, σε περίπτωση που κατάγεται από τη περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία του προϊόντος λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή και εφόσον η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προϊόντος οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον. Αρμόδια εθνική αρχή για τη δρομολόγηση των απαραίτητων δράσεων που αφορούν την αναγνώριση και τον έλεγχο των προϊόντων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) ή με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) είναι το Υπουργείο Γεωργίας.

Με βάση με τον Κανονισμό της ΕΟΚ αριθ. 2082/92 «σχετικά με τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας στα τρόφιμα», ως Ιδιοτυπία προϊόντος ορίζεται το στοιχείο ή το σύνολο στοιχείων δια των οποίων ένα γεωργικό προϊόν ή ένα προϊόν ή ένα τρόφιμο διακρίνεται σαφώς από άλλα παρεμφερή προϊόντα ή τρόφιμα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία (προϊόντα Ε.Π.Π.Ε.).

Βεβαίωση Ιδιοτυπίας καλείται η αναγνώριση από την Ε.Ε. της ιδιοτυπίας προϊόντος  με την καταχώρηση του στο ειδικό «μητρώο βεβαιώσεων ιδιοτυπίας». Επισημαίνεται ότι το όνομα ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου μπορεί να καταχωρηθεί στο «μητρώο βεβαιώσεων ιδιοτυπίας» μόνο εφόσον παράγεται από παραδοσιακές πρώτες ύλες ή παρουσιάζει παραδοσιακή σύσταση ή τρόπο παραγωγής ή /και μεταποίησης που να υπάγεται στους παραδοσιακούς τύπους παραγωγής ή /και μεταποίησης. Τα προϊόντα αυτά καλούνται Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυημένα (Ε.Π.Π.Ε.).

Για το κρασί ισχύουν οι Καν. (ΕΟΚ) 823/87 για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων όσον αφορά τους οίνους ποιότητας ΟΠΑΠ (VQPRD) που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές και Καν. (ΕΚ) 2392/89, αναφορικά με τη θέσπιση των γενικών κανόνων για την περιγραφή και την παρουσίαση των οίνων και των γλευκών σταφυλιών.

Κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι οίνοι ποιότητας είναι παρακάτω:

- Ονομασία προέλευσης ελεγχόμενη (appellation d'origine contrôlée)

- Ονομασία προέλευσης ανωτέρας ποιότητας (appellation d'origine de qualité supérieure)

- Επιτραπέζιοι οίνοι περιγραφόμενοι με τον όρο «τοπικός οίνος» (vin de pays) και ακολουθούμενοι από το όνομα μιας περιοχής παραγωγής

- Επιτραπέζιοι οίνοι με «ονομασία κατά παράδοση» (appellation traditionnelle).

## 2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΣΠΤ

## ΚΑΝΟΝΑΣ

Όλα τα καταλύματα και τα κέντρα εστίασης που θα ενταχθούν στο ΤΣΠΤ πρέπει να εξοικειωθούν, να εναρμονιστούν και να εφαρμόσουν σύγχρονα συστήματα για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία τους.

Στην περίπτωση που το κέντρο εστίασης ή το κατάλυμα υιοθετεί και εγκαθιστά κάποιο από τα προαναφερόμενα στα παραρτήματα αναγνωρισμένα συστήματα ποιότητας, θεωρείται ότι εναρμονίζεται πλήρως με τις Προδιαγραφές Ποιότητας.

## ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- Αναδιοργάνωση της διαχείρισης και η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στα καταλύματα και τα κέντρα εστίασης.

- Αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών που παρέχουν.

- Αποδοχή των επιθεωρήσεων από τα αρμόδια όργανα.

- Συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και ανταλλαγής εμπειριών που διοργανώνει το ΤΣΠΤ.

### ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

## Ι. ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

### 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (ΡΕΣΕΨΙΟΝ)

Με την προϋπόθεση, σύμφωνα με την άδεια, η επιχείρηση διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο υποδοχής και αναμονής των πελατών, θα πρέπει επιπλέον να τηρεί τα κάτωθι:

- Στην είσοδο και σε εμφανές σημείο θα πρέπει να είναι αναρτημένο το σήμα πιστοποίησης του ΤΣΠΤ.

- Το προσωπικό στην υποδοχή πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει τουλάχιστο μία ξένη γλώσσα (π.χ. στην αγγλική) και να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει στη γλώσσα αυτή, την καταγραφή των κρατήσεων, την υποδοχή και την τακτοποίηση των πελατών.

- Υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων, καταχώρησης αφίξεων και αναχωρήσεων πελατών και έκδοσης λογαριασμών.

- Παροχή υπηρεσιών fax και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

- Κλιματισμός για τους θερμούς μήνες του χρόνου.

- Προαιρετικά στο χώρο υποδοχής μπορεί να υπάρχει καθιστικό, σαλόνι ή και χώρος τηλεόρασης. Επίσης μπορεί να υπάρχει χώρος κυλικείου – snak bar.

- Προαιρετικά επίσης μπορούν να υπάρχουν κοινόχρηστα WC στον χώρο υποδοχής, χώρος αποθήκευσης, αποσκευών, θυρίδα φύλαξης τιμαλφών και βεστιάριο.

- Προαιρετικά: διαμορφωμένες προθήκες, όπου θα εκτίθενται τοπικά, αυθεντικά προϊόντα, καθώς επίσης και προϊόντα χειροτεχνίας κ.α. Αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο στα αγγλικά και σε μία ακόμη γλώσσα, και να δίνουν πληροφορίες για τον παραγωγό, τον τρόπο παραγωγής, διάθεσης, κλπ.

- Προαιρετικά μπορεί να προσφέρει στους πελάτες δώρα ή αναμνηστικά, από την περιοχή.

- Προαιρετικά μπορεί να παρέχεται υπηρεσία μεταφοράς πελατών από και προς συγκοινωνιακό σταθμό με αυτοκίνητο Ι.Χ..

Γενικές απαιτήσεις για την επιχείρηση

- Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης του λογαριασμού μέσω πιστωτικής κάρτας.

- Πρέπει να υπάρχουν ανηρτημένες καλαίσθητες αφίσες με τοπία και αξιόλογα στοιχεία της περιοχής.

- Θα πρέπει πριν την αποχώρηση του πελάτη να του παρέχεται το ειδικό έντυπο αξιολόγησης και παραπόνων του ΤΣΠΤ για την αξιολόγηση των υπηρεσιών της επιχείρησης και έκφρασης τυχόν παραπόνων – προβλημάτων του πελάτη.

- Απαγορεύονται οι αυτόφωτες εξωτερικές πινακίδες, και ιδιαίτερα αυτές που φέρουν διαφημίσεις. Μπορεί να είναι ξύλινες και να φωτίζονται από ανεξάρτητο προβολέα.

### 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ

Το πρωινό είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό ανάλογα την επιχείρηση.

- Υποχρεωτικά πρέπει να προσφέρονται διάφορες τοπικές παραδοσιακές μαρμελάδες από φρούτα της περιοχής (κεράσια, μήλα, σύκα κα.), αυγά Α΄ ποιότητας από κότες ελευθέρας βοσκής, κλπ.

- Προαιρετικά μπορεί να προσφέρεται μία παραδοσιακή πίτα, διαφορετική για κάθε ημέρα.

- Στο καλάθι του ψωμιού θα πρέπει να περιλαμβάνονται διάφορα είδη, όπως λευκό, ολικής αλέσεως, κλπ. καθώς και ζυμωτό ψωμί που προτείνεται να παράγεται από την επιχείρηση.

- Επιπλέον πρέπει να προσφέρονται φρέσκοι χυμοί, φρούτα εποχής ή και ένα τοπικό γλυκό.

- Απαγορεύεται η χρήση πλαστικού στα σκεύη, στα τραπεζομάντιλα, στις καρέκλες και στο λοιπό εξοπλισμό της επιχείρησης.

- Δεν επιτρέπεται το σερβίρισμα συντηρημένων προϊόντων (μαρμελάδες, , κονσέρβες, τυριά ανακατεργασμένα κλπ).

### Ειδικές υπηρεσίες

- θα πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες σερβιρίσματος στο δωμάτιο (room service), εάν αυτό ζητηθεί.

- Θα πρέπει να σερβίρονται διάφορα είδη καφέ, (φίλτρου, στιγμιαίος, κ.α.) και σε κάθε περίπτωση ελληνικός καφές φτιαγμένος με τον παραδοσιακό τρόπο / (όχι στον ατμό) και Προαιρετικά ελληνικός καφές φτιαγμένος στη χόβολη.

### 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

- Υποχρεωτική είναι η εγκατάσταση κλιματισμού (κεντρική ή αυτόνομες μονάδες) στα δωμάτια, για τους θερμούς μήνες του χρόνου.

- Καθημερινή καθαριότητα σε όλους τους χώρους, όπως το κυρίως δωμάτιο, το λουτρό, και το μπαλκόνι.

- Καθημερινή αλλαγή των πετσετών και των σεντονιών και σε κάθε περίπτωση που ζητηθεί από τον πελάτη

- Στα δωμάτια διαμονής υπάρχουν φρέσκα λουλούδια ή φρούτα και φρέσκο, δροσερό νερό προφυλαγμένο από σκόνες και έντομα για τους φιλοξενούμενους με τα ανάλογα ποτήρια.

### Εξοπλισμός δωματίων

- Τα δωμάτια πρέπει να διαθέτουν mini bar με διάφορα είδη ποτών, νερό, χυμούς…κλπ. Μεταξύ των ποτών πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον ένα τοπικό ποτό, π.χ. ρακί, κρασί ή τσίπουρο.

- Καφές και τσάι, ζάχαρη και ατομικές μερίδες γάλα, καθώς και ένας μικρός βραστήρας και τα ανάλογα σερβίτσια.

- Στεγνωτήρας μαλλιών ή σιδερωτήριο συντηρημένα και σε καλή κατάσταση.

- Στην περίπτωση των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, πρέπει στην κουζίνα τους να υπάρχει επίσης ηλεκτρική καφετιέρα φίλτρου, ηλεκτρική φρυγανιέρα ή τοστιέρα, πλήρης ηλεκτρική κουζίνα με φούρνο, ηλεκτρικό σίδερο και ταχυβραστήρας νερού.

- Το προσωπικό υποδοχής πρέπει να ενημερώνει τους πελάτες για τον τρόπο λειτουργίας των παραπάνω συσκευών.

- Στο δωμάτιο πρέπει να υπάρχει επιπλέον τραπέζι-γραφείο, καθρέπτης καρέκλα ή καναπές, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που εξυπηρετούνται στο δωμάτιο. Η ντουλάπα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις κρεμάστρες ανά άτομο.

- Σε κάθε δωμάτιο πρέπει να υπάρχει συσκευή τηλεφώνου, και η δυνατότητα κλήσης γραμμής εξωτερικής ή εσωτερικής. Για τη λειτουργία του τηλεφώνου θα πρέπει να υπάρχει σχετικό έντυπο σε εμφανές σημείο. Επίσης πρέπει να υπάρχει έντυπο που να περιλαμβάνει τα τηλέφωνα πρώτης ανάγκης σε εμφανές σημείο κοντά στο τηλέφωνο.

- Προαιρετικά μπορεί να υπάρχει πρίζα ξυριστικής μηχανής. Επίσης προαιρετικά, μπορεί να χορηγείται αφρόλουτρο και σαμπουάν.

- Απαγορεύεται η χρήση πλαστικού στον εξοπλισμό και τον ιματισμό των δωματίων.

- Για την διευκόλυνση των οικογενειών, η επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να διαθέτει τουλάχιστον ένα παιδικό κρεβάτι και ένα παιδικό κάθισμα.

- Στην περίπτωση των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων υποχρεωτική είναι η χορήγηση ειδών καθαρισμού του διαμερίσματος.

### Ειδικές υπηρεσίες

- Στα δωμάτια πρέπει να υπάρχουν έντυπα με πληροφορίες για τρέχουσες ανάγκες των επισκεπτών όπως για τράπεζες, για αυτόματα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ), τα εμπορικά καταστήματα, τα γραφεία ενημέρωσης των τουριστών, αξιοθέατα, εστιατόρια, τα σημεία όπου παρέχεται ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη, ταξιδιωτικά πρακτορεία της περιοχής…κλπ.

- Τα έντυπα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Αγγλικά και σε μία ακόμα γλώσσα, ανάλογα με την τουριστική κίνηση της περιοχής.

- Προαιρετικά, μπορεί να παρέχει ο ιδιοκτήτης και με δική του ευθύνη υπηρεσία καθαρισμού και σιδερώματος ρούχων των πελατών της μονάδας του.

### 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ

- Τα καταλύματα μπορεί να διαθέτουν μία αίθουσα-μπαρ το οποίο όταν οι κλιματικές συνθήκες το επιτρέπουν μπορεί να λειτουργεί και σε εξωτερικό χώρο.

- Ο χώρος που βρίσκεται το μπαρ πρέπει να είναι καλαίσθητος και διακοσμημένος σύμφωνα με το ύφος της επιχείρησης και την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

- Το ωράριο λειτουργίας του μπαρ πρέπει να είναι αναρτημένο στην είσοδο και να μη συμπίπτει με τις ώρες κοινής ησυχίας.

- Στον κατάλογο πρέπει να υπάρχουν τοπικά ποτά όπως τσίπουρο, κρασί τα οποία να σερβίρονται με ένα τοπικό κρύο ορεκτικό.

- Προαιρετικά μπορεί να προσφέρεται ένα κρύο πιάτο με αλλαντικά ή τυριά, ή μία ζεστή τοπική σπεσιαλιτέ. Αυτά κατά προτίμηση πρέπει να είναι τοπικά προϊόντα ή προϊόντα παραγόμενα σε κοντινές περιοχές.

- Ως χειρονομία καλής φιλοξενίας προαιρετικά μπορεί να προσφέρεται δωρεάν στους πελάτες ένα τοπικό απεριτίφ, ή ένα μικρό ορεκτικό.

- Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σερβιρίσματος στα δωμάτια (room service), αν αυτό ζητηθεί.

### 5. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ και ΥΓΙΕΙΝΗ

Στην κουζίνα και τραπεζαρία θα πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως οι κανόνες υγιεινής της οδηγίας 93/43/ΕΟΚ. Επιπλέον:

- Πρέπει να καθορίζεται και να ονοματίζεται ο υπεύθυνος για την καθαριότητα και για την συντήρηση χώρων και του εξοπλισμού.

- Η υγιεινή του προσωπικού περιλαμβάνει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την κατάλληλη ενδυμασία και εμφάνιση, προστατευτικά γάντια, καπέλα για το προσωπικό της κουζίνας, καθώς και στην κατάσταση της υγείας του προσωπικού (αναφορά ασθενειών, προβλημάτων υγείας, κλπ.).

- Το ωράριο για την καθαριότητα των χώρων πρέπει να είναι συγκεκριμένο (παράδειγμα πρωινές ώρες), για να μην παρεμποδίζεται η διαμονή των επισκεπτών.

- Πρέπει να υπάρχουν καλαίσθητα δοχεία απορριμμάτων στους εσωτερικούς και εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους τα οποία θα διατηρούνται καθαρά.

- Απαγορεύεται η συσσώρευση απορριμμάτων σε χώρους τροφίμων ή σε κοινόχρηστους χώρους.

- Οι περιέκτες, κάδοι κ.λπ. πρέπει να κλείνουν αυτόματα.

### 6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν και να τηρούν όλους τους κανόνες ασφάλειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και επιπλέον:

- Στα δωμάτια πρέπει να υπάρχουν και να επιδεικνύονται ενημερωτικά έντυπα για την αντιμετώπιση περιπτώσεων πυρκαγιάς ή σεισμού.

- Στις ορεινές περιοχές για την αντιμετώπιση δύσκολων ή έκτακτων καταστάσεων όπως δύσκολες καιρικές συνθήκες, χιόνι, καταιγίδες κλπ, η επιχείρηση πρέπει να συνεργάζεται με ιδιοκτήτες εκχιονιστικών μηχανημάτων για την αποφυγή αποκλεισμού από το χιόνι.

### 7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

### Τηλεπικοινωνίες

- Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως συσκευή fax, τουλάχιστον 1 ηλεκτρονικό υπολογιστή, σύνδεση με το internet, e-mail, και ίσως και internet site.Τόσο ο εξοπλισμός όσο και η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στους πελάτες σε περίπτωση που ζητηθεί.

### Συνεδριακές αίθουσες

- Στα καταλύματα με δυνατότητα οργάνωσης εκδηλώσεων θα πρέπει να προβλέπονται τα παρακάτω:

- Άνετη κλιματιζόμενη αίθουσα.

- Απαραίτητος εξοπλισμός (της επιχείρησης ή ενοικιαζόμενο), όπως overhead projector, slide projector κλπ.

- Το απαραίτητο προσωπικό (τουλάχιστο ένα άτομο διαθέσιμο).

Υπηρεσίες προβολής και ανάδειξης της περιοχής

- Ύπαρξη έντυπου υλικού μεταφρασμένο, με σχετικές πληροφορίες.

- Δυνατότητα οργάνωσης είτε ανεξάρτητα είτε από κοινού σε συνεργασία με συλλόγους της ευρύτερης περιοχής, εναλλακτικών και ήπιων μορφών τουρισμού και αθλητισμού, όπως περιπάτους στο δάσος (οργάνωση ειδικών διαδρομών) κλπ.

### Υπηρεσίες πρακτόρευσης

- Πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη και σωστή σήμανση για εύκολη πρόσβαση στην επιχείρηση.

- Απαραίτητη είναι η συμμετοχή της επιχείρησης σε τουριστικούς και ηλεκτρονικούς οδηγούς με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

- Επιπλέον πρέπει να αναπτύξει συνεργασία με τουριστικά γραφεία της περιοχής και όχι μόνο.

- Πρέπει να δημιουργήσει έντυπο υλικό μεταφρασμένο στα αγγλικά και σε μία ακόμη γλώσσα για τις υπηρεσίες που προσφέρει.

### Ειδικοί χώροι

- Η επιχείρηση πρέπει να εφαρμόζει όλες τις υποχρεωτικές ρυθμίσεις για ΑΜΕΑ και επιπλέον υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον ένα κοινόχρηστο WC, κατάλληλο για άτομα με κινητικά προβλήματα και χώρο διαμορφωμένο για φροντίδα μωρών.

- Προαιρετικά μπορεί να διαμορφώσει χώρο δημιουργικής απασχόλησης, τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά, όπου θα είναι δυνατή η ενασχόληση με διάφορες τέχνες (π.χ. πηλός, ζωγραφιστό γυαλί, ψηφιδωτό, ξυλογλυπτική, κα.) ή με επιτραπέζια παιχνίδια (όχι ηλεκτρονικά).

### 8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

- Υποχρεωτικά, όλο το προσωπικό της επιχείρησης πρέπει να είναι ευγενικό, πρόθυμο και συγκαταβατικό και κάθε στιγμή να επιβεβαιώνονται τα αισθήματα φιλοξενίας σύμφωνα με την φιλόξενη παράδοση της περιοχής.

- Σε περίπτωση που κάποιες δραστηριότητες ασκούνται από τους ιδιοκτήτες του καταλύματος και μέλη της οικογένειάς τους, πρέπει να παρακολουθήσουν ειδικό σεμινάριο κατάρτισης που θα προσδιορισθεί από το ΤΣΠΤ.

- Οι υπάλληλοι, σε περίπτωση που απασχολεί η επιχείρηση επιπλέον άτομα, πρέπει να είναι κάτοχοι επαγγελματικού διπλώματος, από αναγνωρισμένες σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, να γνωρίζουν μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, ανάλογα με την τουριστική κίνηση της συγκεκριμένης περιοχής που βρίσκεται η επιχείρηση, και να διαθέτουν την απαραίτητη σχετική επαγγελματική εμπειρία.

- Το προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα ντυμένο, ανάλογα με τα καθήκοντα που έχει, να φέρει καρτελάκι με το όνομα και την αρμοδιότητά τους και η εξωτερική τους εμφάνιση να είναι άψογη.

- Οι επιχειρηματίες υποχρεωτικά συμμετέχουν σε κάθε εκδήλωση τεχνικής ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ανταλλαγής εμπειριών, στα πλαίσια του ΤΣΠΤ.

## ΙΙ. ΚΕΝΤΡΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των χώρων αλλά και των τροφίμων, σύμφωνα με την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ 487/4-10-2000, που θεσπίζει κανόνες υγιεινής των τροφίμων και υιοθετεί την υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος HACCP για τους χώρους εστίασης.

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αναφέρονται στην συνέχεια ισχύουν επιπλέον των απαιτήσεων που περιέχονται στους Οδηγούς του ΕΦΕΤ (Κεφάλαιο 1.3).

Οι κάτωθι προδιαγραφές ισχύουν για κέντρα εστίασης που λειτουργούν είτε ανεξάρτητα είτε σε χώρους εντός καταλυμάτων. Στην δεύτερη περίπτωση, το φαγητό θεωρείται προαιρετικό.

### 1. ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος για την αναμονή των πελατών, ο οποίος θα πρέπει να είναι διακοσμημένος σύμφωνα με το ύφος της επιχείρησης και την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

- Στο χώρο της τραπεζαρίας, προαιρετικά μπορεί να προβλεφθεί ειδικός χώρος – διαμορφωμένη προθήκη, για την έκθεση στο κοινό τοπικών παραδοσιακών προϊόντων διατροφής ή προϊόντων χειροτεχνίας, με ανάλογο πληροφοριακό υλικό.

- Οι ώρες και η περίοδος λειτουργίας πρέπει να είναι αναρτημένες στην είσοδο της επιχείρησης, μαζί με το σήμα του ΤΣΠΤ και σε εμφανές σημείο.

- Πρέπει να λαμβάνεται φροντίδα για την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, ώστε το γεύμα να είναι ευχάριστο και να προβάλλεται /αναδεικνύεται η τοπική φιλοξενία.

- Τα διακοσμητικά είδη (βάζα, κηροπήγια, κα.) και τα δοχεία σερβιρίσματος (π.χ. κεραμικά μπωλ για σαλάτες, ελιές, κλπ. – ψάθινα καλαθάκια για ψωμί, κλπ.) πρέπει να προέρχονται κυρίως από τοπικά εργαστήρια.

- Προαιρετικά μπορεί να υπάρχουν προϊόντα χειροτεχνίας όπως κηροπλαστικής, αγγειοπλαστικής, κλπ. Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από έντυπο μεταφρασμένο και στα αγγλικά και θα δίνουν πληροφορίες για τον παραγωγό, τους τρόπους παραγωγής & διάθεσης, κλπ.

- Προαιρετικά, ως χειρονομία καλής φιλοξενίας μπορεί να προσφέρεται στους πελάτες ένα τοπικό απεριτίφ, ή ένα μικρό ορεκτικό.

- Όταν υπάρχει μουσική πρέπει να είναι διακριτική.

### Απαιτήσεις για την τραπεζαρία

Η τραπεζαρία που διατίθεται για τα γεύματα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένη, άνετη και φωτεινή. Είναι υποχρεωτικός ο διαχωρισμός του χώρου σε «καπνίζοντες» και «μη καπνίζοντες».

- Απαγορεύεται η ανάρτηση διαφημιστικών εικόνων στους τοίχους, παρά μόνον εικόνων (πινάκων ζωγραφικής, φωτογραφιών, αφισών) από τα αξιοθέατα της περιοχής, καθώς και παρόμοιων που αναφέρονται στο Τ.Σ.Π.Τ., την Ομάδα Τοπικής Δράσης κ.α. φορείς της περιοχής.

- Η επίπλωση θα πρέπει να είναι καλαίσθητη και σε καλή κατάσταση. Επιπλέον να είναι σε αρμονία με το ύφος της επιχείρησης και την τοπική αρχιτεκτονική.

- Οι βιτρίνες όπου εκτίθενται οι πρώτες ύλες και τα έτοιμα φαγητά πρέπει να είναι σε αισθητική αρμονία με τον υπόλοιπο χώρο. Απαγορεύονται οι εμπορικές διαφημίσεις επ’ αυτών.

- Η βιτρίνα πρώτων υλών και των νωπών προϊόντων πρέπει να είναι διαφορετική από αυτή των έτοιμων. Τα ευαλλοίωτα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε βιτρίνες - ψυγεία.

### Επίπλωση - διακόσμηση

- Τα τραπέζια πρέπει να είναι στρωμένα με σωστό και ομοιόμορφο τρόπο.

- Οι καρέκλες πρέπει να είναι ξύλινες με ή χωρίς φυσική ψάθα και τα τραπέζια από ξύλο ανάλογου χρώματος.

- Τα χρώματα των τοίχων θα είναι διακριτικά και συμβατά με τις παραδοσιακές αποχρώσεις.

- Στο φωτισμό (οροφής ή επιτοίχιο) απαγορεύεται η χρήση φωτιστικών στηλών με «νέον».

- Βιτρίνες, προθήκες, κουφώματα κ.λπ. πρέπει να είναι ξύλινα, στο φυσικό χρώμα ή με απόχρωση κάσιας ή μεταλλικά σε απομίμηση ξύλου.

- Προαιρετικά μπορεί να υπάρχει βάζο με λουλούδια της περιοχής σε κάθε τραπέζι.

- Απαγορεύονται οι αυτόφωτες εξωτερικές πινακίδες, και ιδιαίτερα αυτές που φέρουν διαφημίσεις. Μπορεί να είναι ξύλινες και να φωτίζονται από ανεξάρτητο προβολέα.

Τραπεζομάντιλα

- Τα τραπεζομάντιλα και οι πετσέτες να είναι καλαίσθητα καθαρά και σε καλή κατάσταση. Προτείνονται υφάσματα λινά ή βαμβακερά, ανοιχτού χρώματος.

- Απαγορεύονται τα πλαστικά.

### Σερβίτσια

- Τα σερβίτσια, κεραμικά ή από πορσελάνη, θα πρέπει να είναι καθαρά και καλής ποιότητας.

- Τα ποτήρια μπορεί να είναι κολονάτα, ανάλογα με το ποτό που σερβίρεται.

- Απαγορεύονται τα πλαστικά πιάτα ποτήρια και κάθε άλλο σκεύος.

### Ο κατάλογος

- Ο κατάλογος (menu) θα πρέπει να είναι αναρτημένος στον εξωτερικό χώρο του εστιατορίου σε προστατευτικό πλαίσιο καθώς και σε κάθε τραπέζι, μέσα σε καλαίσθητη θήκη (όχι πλαστική). Υποχρεωτικά θα είναι συνταγμένος και σε μία ξένη γλώσσα

- Στον κατάλογο πρέπει να φαίνονται χωριστά τα τοπικά παραδοσιακά εδέσματα, τοπικά ποτά, καθώς και προτάσεις του chef.

- Προαιρετικά μπορεί να υπάρχει περιγραφή των τοπικών / παραδοσιακών προϊόντων και συνταγών.

- Υποχρεωτικά θα επισημαίνονται τα κατεψυγμένα.

### Εδέσματα

- Το menu πρέπει να περιλαμβάνει τα τοπικά προϊόντα με σύντομη περιγραφή, τα βιολογικά ή τα ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ) καθώς και ορισμένες τοπικές παραδοσιακές συνταγές.

- Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των πιάτων όπως ελαιόλαδο, κρέας, τυρί, αλλαντικά, λαχανικά να προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή (ποσοστό 50% τουλάχιστον). Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, να προέρχονται από την περιφέρεια και κοντινές περιοχές.

- Τα βιολογικά προϊόντα όταν υπάρχουν στον κατάλογο, πρέπει να είναι πιστοποιημένα και να αναφέρονται.

- Στο κουβέρ πρέπει να συμμετέχουν επίσης τοπικά προϊόντα όπως πάστα ελιάς, ή τοπικό ορεκτικό.

- Στα ζεστά και κρύα πιάτα πρέπει να χρησιμοποιείται καλής ποιότητας παρθένο ελαιόλαδο.

- Η ελληνική σαλάτα πρέπει να είναι φρεσκοκομμένη και με άριστης ποιότητας παρθένο ελαιόλαδο. Επιπλέον στον κατάλογο να περιγράφονται τα λαχανικά και τα προϊόντα που συμμετέχουν σε αυτή.

- Τα αρτοσκευάσματα που προσφέρονται πρέπει να είναι φρέσκα και καλής ποιότητας. Προτείνεται η παρασκευή ενός αρτοσκευάσματος να γίνεται από την ίδια την επιχείρηση.

- Δεν πρέπει να προσφέρονται πατάτες προτηγανισμένες.

- Πρέπει να βεβαιώνεται ότι τα μεταποιημένα, προ-παρασκευασμένα προϊόντα, που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, παράγονται με σύστημα HACCP ή ανάλογο.

- Στα προσφερόμενα τυροκομικά προϊόντα πρέπει να υπάρχουν τοπικά τυριά, φέτα, κ.α.

### Ποτά

- Ο κατάλογος των ποτών πρέπει να περιλαμβάνει και τοπικά κρασιά, ή άλλα ποτά (ρακί, τσίπουρο, λικέρ, κ.α.), εάν υπάρχουν με σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών (προέλευση, χρονιά, ποικιλία).

- Επίσης ο κατάλογος μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον και κρασιά και ποτά της ευρύτερης περιοχής (Κ. Μακεδονία) ή / και ειδικά ποτά από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην θερμοκρασία σερβιρίσματος και στο ποτήρι σερβιρίσματος.

### 2. ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ

### Ειδικές προδιαγραφές για τους χώρους παρασκευής (κουζίνα)

Οι χώροι παρασκευής (κουζίνα) πρέπει να έχουν άψογη καθαριότητα. Συγκεκριμένα ο σχεδιασμός, η διαρρύθμιση, η κατασκευή και οι διαστάσεις των χώρων παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων πρέπει :

- Να επιτρέπουν τον κατάλληλο καθαρισμό ή / και απολύμανση και να προστατεύουν από τη συσσώρευση ρύπων, την επαφή με τοξικά υλικά, την πτώση σωματιδίων μέσα στα τρόφιμα και το σχηματισμό υγρασίας ή ανεπιθύμητης μούχλας στις επιφάνειες.

- Οι επιφάνειες των δαπέδων πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να καθαρίζονται και, να απολυμαίνονται εύκολα, πράγμα που απαιτεί τη χρήση στεγανών, μη απορροφητικών, μη τοξικών υλικών, τα οποία να πλένονται.

- Οι επιφάνειες των τοίχων πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να καθαρίζονται και, να απολυμαίνονται εύκολα, πράγμα που απαιτεί τη χρήση στεγανών, μη απορροφητικών, μη τοξικών υλικών, τα οποία να πλένονται. Πρέπει επίσης να είναι λείες μέχρι ύψους καταλλήλου (1,80μ) ή επιστρωμένες με πλακάκια.

- Οι οροφές, ψευδοροφές και ό,τι είναι στερεωμένο σ’ αυτές πρέπει να είναι σχεδιασμένες, κατασκευασμένες και επιστρωμένες έτσι ώστε να μην συσσωρεύονται ρύποι και να περιορίζεται η συμπύκνωση υδρατμών, η ανάπτυξη ανεπιθύμητης μούχλας και η απόπτωση σωματιδίων.

- Τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγματα πρέπει να εφοδιάζουν το χώρο με επαρκή μηχανικό ή φυσικό αερισμό και να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων. Εκείνα τα οποία ανοίγουν προς την ύπαιθρο πρέπει, να είναι εφοδιασμένα με δικτυωτά πλέγματα προστασίας από τα έντομα, τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα για να καθαριστούν. Όταν το άνοιγμα των παραθύρων μπορεί να προκαλέσει μόλυνση των τροφίμων, τα παράθυρα πρέπει να παραμένουν κλειστά και σφραγισμένα κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

- Ο χώρος πρέπει να παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας για την υγιεινή επεξεργασία των προϊόντων, να επιτρέπουν την άνετη κίνηση του προσωπικού και να είναι επαρκείς για την παρασκευή των προϊόντων καθώς και για την προσωρινή αναμονή ημιέτοιμων προϊόντων.

- Τα σκεύη υποχρεωτικά θα είναι σύγχρονα, ανοξείδωτα.

- Στο χώρο προετοιμασίας πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός χώρων ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση των νωπών και ακατέργαστων προϊόντων με τα έτοιμα προϊόντα. Επιπλέον διαχωρισμός του χώρου πλύσεως σκευών από το χώρο προετοιμασίας των εδεσμάτων, όπως και διαχωρισμός των επιφανειών κοπής για κρέατα, ψαρικά, λαχανικά.

### 3. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

### Αποθήκευση / συντήρηση πρώτων υλών και προϊόντων

- Τα τρόφιμα πρέπει να φυλάσσονται ανάλογα με την κατηγορία σε ψυκτικούς θαλάμους, κατάψυξη ή ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τρόφιμα.

- Η φύλαξη των κρασιών, πρέπει να γίνεται σε χώρους με όσο το δυνατό πιο σταθερή θερμοκρασία, προφυλαγμένους από φως, οσμές, κραδασμούς. Ιδανικοί είναι οι χώροι με 14-160 C και σχετική υγρασία 70-75%.

- Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει δίκτυο εξαερισμού, θέρμανσης και κλιματισμού με κατάλληλα και επαρκή μέσα.

- Τα παράθυρα τα οποία ανοίγουν προς την ύπαιθρο πρέπει, να είναι εφοδιασμένα με δικτυωτά πλέγματα προστασίας από τα έντομα, τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα για να καθαριστούν.

- Η κουζίνα πρέπει να διαθέτει μηχανικό εξαερισμό, ώστε οι οσμές κατά το μαγείρεμα να διοχετεύονται προς τα έξω και να μην μολύνουν την τραπεζαρία.

### Χώροι υγιεινής.

- θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλα διαρρυθμισμένο WC, για άτομα με κινητικά προβλήματα και χώρος διαμορφωμένος για φροντίδα μωρών.

- Στους νιπτήρες στα κοινόχρηστα WC πρέπει να υπάρχουν ποδοκίνητοι ή δοσομετρικοί διακόπτες νερού.

### 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

### Ειδικές προδιαγραφές για τον τρόπο σερβιρίσματος φαγητών και ποτών

- Θερμοκρασία ζεστών πιάτων όχι μικρότερη από 630 C με απόκλιση +2 κατά το χρόνο προετοιμασίας και σερβιρίσματος του πιάτου.

- Θερμοκρασία κρύων πιάτων να είναι μεταξύ 5-80 C

- Ευαίσθητα Προϊόντα (τυριά, γάλα, παγωτά, κρεατοσκευάσματα, κ.α.), δεν πρέπει να παραμένουν  σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 50 C για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ωρών.

- Τα γλυκά και αφρώδη κρασιά σερβίρονται σε θερμοκρασία 6-80 C .

- Τα λευκά και ροζέ ξηρά κρασιά σερβίρονται σε θερμοκρασία 8-120 C.

- Τα νέα φρουτώδη κόκκινα κρασιά σερβίρονται σε θερμοκρασία 10-140 C.

- Τα ώριμα κόκκινα κρασιά σερβίρονται σε θερμοκρασία 16-180 C.

- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο χρόνο που μεσολαβεί για το σερβίρισμα, μεταξύ των γευμάτων. Συγκεκριμένα, πρώτα πρέπει να προσφέρονται τα ορεκτικά μαζί με τα ποτά και στη συνέχεια το κύριο πιάτο.

- Πρέπει να μεσολαβεί κατάλληλο χρονικό περιθώριο μεταξύ των παραπάνω, ώστε το γεύμα να είναι ευχάριστο και να αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες των εδεσμάτων που το αποτελούν.

- στο τέλος του γεύματος θα πρέπει να προτείνεται ένα τοπικό γλυκό ή ποτό καθώς και η προσφορά ελληνικού καφέ.

### Γενικές απαιτήσεις Προσωπικού

- Υποχρεωτικά, όλο το προσωπικό της επιχείρησης πρέπει να είναι ευγενικό, πρόθυμο και χαρούμενο και κάθε στιγμή να επιβεβαιώνονται τα αισθήματα φιλοξενίας σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής.

- θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την υγιεινή του προσωπικού που περιλαμβάνει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την κατάλληλη ενδυμασία και εμφάνιση, προστατευτικά γάντια, καπέλα για το προσωπικό της κουζίνας, καθαρά ρούχα –κατά προτίμηση λευκά- για τους σερβιτόρους και το προσωπικό της κουζίνας.

- Επίσης θα πρέπει το προσωπικό να είναι απαλλαγμένο από ασθένειες και να εξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανά εξάμηνο, από ιατρό και οδοντίατρο και να βεβαιώνεται η κατάσταση της υγείας του.

- θα πρέπει το μεγαλύτερο ποσοστό του προσωπικού να γνωρίζει πολύ καλά μία (και κατά προτίμηση διαφορετική) ξένη γλώσσα για να είναι δυνατή η καλύτερη εξυπηρέτηση των ξένων πελατών και η παροχή πληροφοριών.